## Anleitung
Haftungserklärung: Rohde&Schwarz stellt dieses Konvertierungswerkzeug den TS-EMF-Kunden für die Konvertierung von Transducerdaten bereit. Rohde&Schwarz
übernimmt jedoch keine Haftung für Fehler bei der Anwendung oder Fehler, die sich durch die Software auf dem PC des Anwenders und deren Einstellungen
ergeben. Mit der Nutzung dieser EXCEL-Datei verpflichtet sich der Nutzer, das Ergebnis der Konvertierung vor weiterer Verwendung in geeigneter Weise zu prüfen.
Wichtiger Hinweis: Diese Arbeitsmappe ein Makro. Wenn die Makroverarbeitung lokal deaktiviert ist, können die Ergebnisse falsch sein !
Reduzierung der Anzahl der Frequenzpunkte einer Transducertabelle und Konvertierung in das Format für FSH-Transducer
Hintergrund:
Transducertabellen im FSH lassen nur 60 Werte zu. Die Kalibriertabellen der Dreiachsensonde des TS-EMF (30 MHz - 3GHz) müssen
auf maximal 60 Werte reduziert werden, damit sie mit dem FSH genutzt werden können.
Funktion:
Mit Hilfe des Kalkulationblattes werden aus den Antennenfaktoren für fn und f n+2 die logaritmisch interpolierten Werte bei fn ermittelt und mit den tatsächlichen
Werten verglichen. Der Eintrag mit der geringsten Abweichung angezeigt und die Zeile muss gelöscht werden, bis die Tabelle nur noch 60 Werte enthält.
Anleitung:
1. Datei mit Antennendaten der TS-EMF-Sonde in einem Texteditor öffnen
2. Frequenz und Antennenfaktor aus der Textdatei ab D12 (!) in die Spalten Freq und AF auf dem Blatt "Eingabe" kopieren.
3. Als Dezimaltrennzeichen kann Dezimalkomma oder Dezimalpunkt verwendet werden. Die Frequenzangabe muss in MHz erfolgen.
Ein 1000er-.Trennzeichnen darf nicht verwendet werden !
4. Die Einträge R&S SerialNo, RSEMF-SerialNo, Achse und Variante (02, 03 oder 13) in die entsprechenden Zellen eintragen.
5. Das Feld "Minimaler Interpolationfehler" zeigt ein Ergebnis der Interpolation.
6. Der Status zeigt, ob bereits weniger als 60 Zeilen vorhanden sind oder ein Fehler vorliegt. Die Zeile darunter gibt an, welcher Frequenzpunkt
gelöscht werden muss.
7. Die komplette Zeile mit der angegebenen Frequenz wird gelöscht ( Zeile markieren, dann Menü "Bearbeiten --> Zellen löschen")
8. Der Vorgang wird wiederholt bis Anzeige "FERTIG" erscheint.
Die maximale Frequenz 3000 MHz steht in Zeile 60 der Tabelle (evtl. zu Beginn prüfen, ob die Tabelle tatsächlich bei 3000 endet).
9. Daten vom Blatt "Ausgabe" in eine Textdatei kopieren und wie dort angegeben abspeichern.
10. Vorgang für die anderen beiden Achsen wiederholen.
Hinweise / Bekannte Einschränkungen:
Berechnungen sind gesperrt und die Tabelle ist schreibgeschützt, damit sie immer in der gleichen Form vorliegt. Bildschirmauflösung min. 1024 x 768 Pixel.
Wenn die Tansducer-Tabelle weniger als 60 Werte enthält, zeigt die Grafik eine Linie vom letzten Datenpunkt zum Koordinatenursprung.
Version 1.0 Datum 15.01.2007

## Eingabe
| R&S SerNo |  |  | RSEMF30-
| Achse (X/Y/Z) |  |  | Variante | Punkt
| Minimaler Interpolationsfehler |  |  |  | 0
| Status |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
|  | Freq | AF | Interpol Fehler
Daten ab hier eingeben |  |  |  | #REF! | Berechnung!F12
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F13
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F14
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F15
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F16
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F17
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F18
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F19
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F20
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F21
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F22
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F23
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F24
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F25
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F26
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F27
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F28
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F29
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F30
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F31
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F32
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F33
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F34
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F35
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F36
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F37
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F38
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F39
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F40
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F41
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F42
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F43
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F44
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F45
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F46
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F47
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F48
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F49
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F50
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F51
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F52
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F53
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F54
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F55
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F56
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F57
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F58
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F59
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F60
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F61
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F62
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F63
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F64
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F65
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F66
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F67
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F68
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F69
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F70
| Eintrag 60 |  |  | #REF! | Berechnung!F71
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F72
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F73
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F74
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F75
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F76
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F77
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F78
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F79
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F80
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F81
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F82
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F83
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F84
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F85
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F86
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F87
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F88
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F89
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F90
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F91
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F92
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F93
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F94
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F95
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F96
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F97
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F98
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F99
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F100
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F101
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F102
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F103
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F104
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F105
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F106
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F107
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F108
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F109
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F110
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F111
|  |  |  | #REF! | Berechnung!F112
40
Note on I3: Den letzten Teil der RSEMF30-Nummer hier eingeben (Z.B. 12-06-100023 oder 44-03-44)
Note on I4: Variante 2, 3 oder 13

## Ausgabe
Transducer Name,TS-EMF__
Description,Variant.//
Unit,dBuV/m | Daten inklusive Kopfzeilen in eine Textdatei kopieren
#REF!
#REF! | Diese Textdatei speichern unter
#REF!
#REF! | TS-EMF_100###_X.rst | für die X-Achse
#REF! | TS-EMF_100###_Y.rst | für die Y-Achse
#REF! | TS-EMF_100###_Z.rst | für die Z-Achse
#REF!
#REF! | (100### gibt die Seriennummer der Antenne an)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Berechnung (hidden)
[7 empty] | Dezimal-trennzeichen EXCEL | Punkt | 0
| Freq | AF | Abweichung (dB) | Interpol Log |  |  |  |  | Dezimaltrennzeichen
1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | Eingabe!D12 | Eingabe!E12 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D13 | Eingabe!E13 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D14 | Eingabe!E14 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D15 | Eingabe!E15 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D16 | Eingabe!E16 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D17 | Eingabe!E17 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D18 | Eingabe!E18 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D19 | Eingabe!E19 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D20 | Eingabe!E20 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D21 | Eingabe!E21 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D22 | Eingabe!E22 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D23 | Eingabe!E23 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D24 | Eingabe!E24 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D25 | Eingabe!E25 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D26 | Eingabe!E26 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D27 | Eingabe!E27 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D28 | Eingabe!E28 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D29 | Eingabe!E29 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D30 | Eingabe!E30 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D31 | Eingabe!E31 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D32 | Eingabe!E32 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D33 | Eingabe!E33 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D34 | Eingabe!E34 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D35 | Eingabe!E35 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D36 | Eingabe!E36 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D37 | Eingabe!E37 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
27 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D38 | Eingabe!E38 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D39 | Eingabe!E39 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
29 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D40 | Eingabe!E40 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
30 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D41 | Eingabe!E41 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
31 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D42 | Eingabe!E42 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
32 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D43 | Eingabe!E43 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
33 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D44 | Eingabe!E44 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
34 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D45 | Eingabe!E45 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
35 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D46 | Eingabe!E46 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
36 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D47 | Eingabe!E47 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
37 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D48 | Eingabe!E48 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
38 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D49 | Eingabe!E49 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
39 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D50 | Eingabe!E50 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
40 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D51 | Eingabe!E51 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
41 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D52 | Eingabe!E52 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
42 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D53 | Eingabe!E53 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
43 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D54 | Eingabe!E54 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
44 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D55 | Eingabe!E55 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
45 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D56 | Eingabe!E56 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
46 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D57 | Eingabe!E57 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
47 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D58 | Eingabe!E58 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
48 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D59 | Eingabe!E59 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
49 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D60 | Eingabe!E60 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
50 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D61 | Eingabe!E61 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
51 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D62 | Eingabe!E62 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
52 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D63 | Eingabe!E63 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
53 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D64 | Eingabe!E64 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
54 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D65 | Eingabe!E65 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
55 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D66 | Eingabe!E66 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
56 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D67 | Eingabe!E67 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
57 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D68 | Eingabe!E68 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
58 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D69 | Eingabe!E69 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
59 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D70 | Eingabe!E70 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
60 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D71 | Eingabe!E71 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D72 | Eingabe!E72 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D73 | Eingabe!E73 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D74 | Eingabe!E74 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D75 | Eingabe!E75 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D76 | Eingabe!E76 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D77 | Eingabe!E77 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D78 | Eingabe!E78 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D79 | Eingabe!E79 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D80 | Eingabe!E80 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D81 | Eingabe!E81 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D82 | Eingabe!E82 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D83 | Eingabe!E83 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D84 | Eingabe!E84 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D85 | Eingabe!E85 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D86 | Eingabe!E86 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D87 | Eingabe!E87 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D88 | Eingabe!E88 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D89 | Eingabe!E89 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D90 | Eingabe!E90 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D91 | Eingabe!E91 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D92 | Eingabe!E92 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D93 | Eingabe!E93 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D94 | Eingabe!E94 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D95 | Eingabe!E95 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D96 | Eingabe!E96 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D97 | Eingabe!E97 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D98 | Eingabe!E98 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D99 | Eingabe!E99 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D100 | Eingabe!E100 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D101 | Eingabe!E101 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D102 | Eingabe!E102 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D103 | Eingabe!E103 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D104 | Eingabe!E104 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D105 | Eingabe!E105 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D106 | Eingabe!E106 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D107 | Eingabe!E107 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D108 | Eingabe!E108 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D109 | Eingabe!E109 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D110 | Eingabe!E110 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D111 | Eingabe!E111 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | Eingabe!D112 | Eingabe!E112 | #REF! | #REF! | Ohne | Ohne | #REF! | #REF!
FREQ | Abweichung (dB)
#VALUE!